Toruń, dnia 01.07.2015r.

Dotyczy: postępowania uruchomionego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:  Budowa budynku przystani sportów wodnych – bazy treningowej szkoły mistrzostwa sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi  zmianami – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

Treść zapytania:

Prosimy o przesłanie projektów wykonawczych wraz z zestawieniami elementów, a zwłaszcza prosimy o zestawienie elementów z drewna klejonego ponieważ są rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją

Odpowedź:

Zestawienie drewna klejonego w załączeniu:

- elewacyjne 14,09m3 ujęte w poz. 95 kosztorysu budowlanego

- konstrukcyjnego 60,13m3  ujęte w poz. 122 kosztorysu budowlanego